2026-2035 GFT

Beruházás Szennyvíz

| Víziközmű-rendszer | Beruházás megnevezése | Forrás megnevezése | Felújítás tervezett nettó költsége I. ütem (eFt) | Felújítás tervezett nettó költsége II. ütem (eFt) | Műszaki indoklás I. ütem | Műszaki indoklás II. ütem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIHARKERESZTES_SZV | Hálózati átemelőkhöz tartalék szivattyúk beszerzése | önkormányzati | 750 | 6500 | Ellátás biztonságához szükséges, meghibásodott szivattyú cseréje rövidebb idő alatt elvégezhető, ha a településen rendelkezésre áll a tartalék szivattyú. | Ellátás biztonságához szükséges, meghibásodott szivattyú cseréje rövidebb idő alatt elvégezhető ,ha a településen rendelkezésre áll a tartalék szivattyú. |
| BIHARKERESZTES_SZV | Házi átemelőkhöz tartalék szivattyúk beszerzése | önkormányzati | 750 | 6500 | Ellátás biztonságához szükséges, meghibásodott szivattyú cseréje rövidebb idő alatt elvégezhető, ha a településen rendelkezésre áll a tartalék szivattyú. | Ellátás biztonságához szükséges, meghibásodott szivattyú cseréje rövidebb idő alatt elvégezhető ,ha a településen rendelkezésre áll a tartalék szivattyú. |
| BIHARKERESZTES_SZV | NA 200-as zsiliptolózár beépítése az átemelőbe érkező gravitációs vezeték lezárásához | önkormányzati | 2000 | 8000 | Az átemelő akna tisztításoknál a gravitációs vezeték kizárásával a tisztítási folyamat biztonságosabb és ideje jelentősen csökkenthető | Az átemelő akna tisztításoknál a gravitációs vezeték kizárásával a tisztítási folyamat biztonságosabb és ideje jelentősen csökkenthető |
| BIHARKERESZTES_SZV | Szennyvízátemelők debreceni távfelügyeletének megvalósítása | önkormányzati | 0 | 20000 | - | A megbízható, jól működő felügyeleti rendszer nagyságrendekkel csökkentené az üzemelési költségeket. Ezáltal a felhasználók elvárásainak megfelelő reakció idő biztosítása, káresemények megelőzése is megvalósul. |
| BIHARKERESZTES_SZV | Szennyvízátemelő szekrényekbe áramerősség mérők beépítése | önkormányzati | 0 | 2000 | - | 3 átemelőnél tervezzük az áramerősség mérő műszer beépítését összesen 6 db szivattyú esetében. Az áramerősségmérőn figyelemmel kísérhető a szivattyúk pillanatnyi áramfelvétele, melyből következtetni lehet a szivattyúk üzemeltetési körülményeire. Ezzel megelőzhető a szivattyúmotorok leégése. |
| BIHARKERESZTES_SZV | Szennyvízátemelő szivattyúk viszaforgatási lehetőségének kiépítése | önkormányzati | 2000 | 0 | 4 átemelőnél tervezzük a forgásirány megváltoztatásának lehetőségét kialakítani, összesen 8 db szivattyú esetében. A forgásirány megváltazotatásával kisebb mértékű üzemzavarok, dugulások a szivattyúk kiemelése nélkül elháríthatók. |  |
| BIHARKERESZTES_SZV | Szennyvízhálózat bővítése | önkormányzati | 0 | 50000 | - | Szennyvízelvezetéssel még nem rendelkező utcákon tervezés, kivitelezés és meglévő, elavult anyagúak korszerűsítése tervezés és kivitelezés |
| BIHARKERESZTES_SZV | Fix telepítésű automata indítású aggregátor beszerzése szennyvíztisztító telepre | VFEA | 25000 | 32500 | Áramszünetszünet esetén a telep elektromos energia ellátása nem biztosított, így a tisztítási technológia nem működik. | Áramszünetszünet esetén a telep elektromos energia ellátása nem biztosított, így a tisztítási technológia nem működik. |
| BIHARKERESZTES_SZV | Víztelenített iszap tározó lefedése | önkormányzati | 10000 | 13000 | A telepen lévő iszaptároló nem fedett kivitelű, így a préselt iszapot a csapadékvíz nagymértékben hígítja, melynek következtében az iszap elszállítása csak magas költséggel lehetséges. | A telepen lévő iszaptároló nem fedett kivitelű, így a préselt iszapot a csapadékvíz nagymértékben hígítja, melynek következtében az iszap elszállítása csak magas költséggel lehetséges. |
| BIHARKERESZTES_SZV | Elektromos kapcsolótér klimatizálása | önkormányzati | 400 | 800 | Elmaradása esetén növekszik az elektromos meghibásodások száma. Csökken az üzembiztonság. | Elmaradása esetén növekszik az elektromos meghibásodások száma. Csökken az üzembiztonság. |
| BIHARKERESZTES_SZV | Szennyvíztisztító telep intenzifikálása, kapacitás bővítés | önkormányzati | 0 | 150000 | - | A jenlegi technológia kapacitása nem teszi lehetővé, hogy az ipari szennyvíz kibocsátók számának növekedése, Biharkeresztes település lakosság szám emelkedése miatt a keletkező többlet szennyvíz tisztítását. |
| BIHARKERESZTES_SZV | Iszapkezelés intenzifikálása, kapacitás bővítése | önkormányzati | 0 | 75000 | - | A jenlegi technológia kapacitása nem teszi lehetővé, hogy az ipari szennyvíz kibocsátók számának növekedése miatt keletkező többlet szennyvíz tisztítását. |